## Uchwała Nr III/ 19 /2003

Rady Gminy Klwów

z dnia 21 stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania

Ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania  Ścieków” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Sławomir Miros

Załącznik do uchwały

Nr III / 19 / 2003 Rady Gminy Klwów

z dnia 21 stycznia 2003 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I

# Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej zwanym dalej „Zakładem” w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków , jak również prawa i obowiązki odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez ten zakład.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczania wody.

3. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

§ 3

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między Zakładem a Odbiorcą.

§ 4

Zakład wykonuje swoją działalność na podstawie uchwały RG z dnia 26 października 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz ustawy: ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce Komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. oraz ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Rozdział II

Prawa i obowiązki zakładu

§ 5

1.Zakład ma obowiązek zapewnić:

- zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do dostawy wody 
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków 
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody 
i odprowadzanych ścieków.

- wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru

2. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określanym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

§ 6

Zakład jest obowiązany do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 7

1. Zakład jest obowiązany do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz ich legalizacja obciąża właściciela instalacji (Odbiorcę).

§ 8

1. Zakład obowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta lub własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usług i o stosowanych taryfach.

2. Zakład załatwia sprawy klientów nie dłużej niż w terminie 30 dni.

§ 9

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli sieć lub przyłącze zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

§ 10

Zakład zawiera umowę z wnioskodawcą w oparciu o warunki określone w art. 6 ustawy

§ 11

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

- przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- odbiorca nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następuje po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

- zastał stwierdzony nielegalny pobór wody tj. bez zawarcia umowy jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach,

- odbiorca uniemożliwia Zakładowi konserwację lub wymianę urządzeń pomiarowych

2. Działanie Zakładu w warunkach określonych w ust. 1 lit. b, c, e nie stanowi nienależnego. wykonania umowy, której realizacja zostanie podjęta po spełnieniu obowiązków lub wykonaniu świadczenia wzajemnego przez Odbiorcę. Stwierdzenie okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d skutkuje natychmiastowym odstąpieniem od umowy przez Zakład o ile była zawarta.

3. Zakład może użyć wszelkich dostępnych środków technicznych w sytuacji , o której mowa w ust. 1, w celu odcięcia dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. Koszty ponownego uruchomienia przyłącza ponosi Odbiorca.

4. W przypadku odcięcia Odbiorcy dostaw wody Zakład organizuje równocześnie zastępczy punkt dostaw wody przeznaczonej do spożycia i informuje o możliwości korzystania z tego punktu.

§ 12

Zakład jest obowiązany do przeprowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 13

1. Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczenia każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład.

2. Uniemożliwienie wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, skutkuje wstrzymaniem świadczenia usług.

§ 14

Zakład może odmówić ponownego świadczenia usług, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Odbiorcy

§ 15

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić do Zakładu z wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 16

Odbiorca winien zapewnić:

- właściwy stan techniczny pomieszczenia na wodomierz i urządzenie pomiarowe 
w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur.

- zabezpieczenia wodomierza przed dostępem osób nie uprawnionych oraz kradzieży.

§ 17

Odbiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zakładu o wszelkich uszkodzeniach wodomierza lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 18

Odbiorca wody powinien używać ją zgodnie z celem określonym w umowie.

§ 19

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu oraz o zmianie celu poboru wody.

§ 20

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 21

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody.

§ 22

Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny 
z przepisami ustawy i nie powodującymi pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do użytkownika instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

Rozdział IV

Szczegółowe warunki oraz tryb zawierania i rozwiązywania umów.

§ 23

1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 24

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony i rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile strony nie ustalą innego okresu wypowiedzenia.

3. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia o ile strony nie postanowią inaczej.

4. Umowa wygasa w przypadkach:

- śmierci Odbiorcy,

- zmiany Odbiorcy,

- utraty przez Zakład legitymacji do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę.

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 8 ustawy oraz kradzieży przyrządów pomiarowych lub dokonania zmian w instalacjach Odbiorcy i przyłączach skutkujących w sposób negatywny na funkcjonowanie urządzeń Zakładu ma on prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy uprawnia zakład do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

7. Korzystanie z usług bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w  ustawie oraz cywilną zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach.

§ 25

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczania wody.

§ 26

Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

§ 27

W okresie przejściowym, w przypadku braku technicznej możliwości zainstalowania wodomierza, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z przepisami ustawy.

§ 28

W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności lub z okresu faktycznego poboru wody jeżeli trwał on krócej.

§ 29

Przy rozliczeniach z Odbiorcami Zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną 
w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 30

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

§ 31

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

§ 32

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 33

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

§ 34

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym w fakturze,

- zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

2. Należność za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki Odbiorca może uiścić bezpośrednio uprawnionemu przez Zakład inkasentowi.

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci.

§ 35

1. Zainteresowany składa wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Zakład określa wzór wniosku o przyłączenie do sieci.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 36

1. Zakład określa warunki techniczne rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

2. Z ważnych przyczyn termin, o którym mowa w ust. 1 może być przedłużony do jednego miesiąca, o czym Zakład powinien powiadomić Wnioskodawcę.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

- miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej instalacji Odbiorcy,

- ilość wody na potrzeby gospodarcze i technologiczne, których dotyczy zapewnienie,

- wymagania dotyczące:

  - miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

  - materiałów zalecanych do budowy,

  - miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

  - jakości odprowadzanych ścieków,

- termin ważności warunków przyłączenia.

§ 37

1. Zakład ma prawo kontroli wszelkich prac związanych z budową urządzeń zaopatrzenia 
w wodę i urządzeń kanalizacyjnych pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia, projektem pozwoleniem na budowę i warunkami technicznymi wykonania.

2. Zakład ma prawo egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację realizowanych sieci i podłączeń.

3. Zakład uruchamia przyłącze wodociągowe i rozpoczyna dostawę wody po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej przez Inwestora oraz zawarcia umowy.

§ 38

Realizację budowy przyłączy oraz studni wodomierzowych lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzonych ścieków, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

Rozdział VII

Możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 39

Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych mogą uzupełnić informacje dotyczące dostępności tych usług:

- w Urzędzie Gminy,

- w Zakładzie

udostępniających nieodpłatne wgląd w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, regulamin dostarczenia wody, plany inwestycyjne dotyczące tych urządzeń.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 40

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz o miejscach i sposobach udostępniania zastępczych punktów poboru wody Zakład powinien poinformować Odbiorców co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectw.

§ 41

1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, 
w szczególności gdy:

- z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków,

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

2. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1 Zakład niezwłocznie informuje Odbiorców poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych sołectwach oraz organizuje zastępcze punkty dostaw wody.

Rozdział IX

Sposób załatwienia reklamacji i wymiana informacji.

§ 42

Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z uprzednim wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 43

1. Odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi w terminie 14 dni roboczych od otrzymania faktury.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie.

3. Zakład jest zobowiązany załatwić reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

4. Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Rozdział X

Podsumowania końcowe.

§ 44

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, 
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 45

Zakład jest zobowiązany do udostępnienia niniejszego regulaminu Odbiorcom jego usługi.

§ 46

Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z zastrzeżeniem zagadnień dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków, które wchodzą w życie po oddaniu do użytku sieci kanalizacyjnej.